문서번호	정수시설과-1018
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	04/08 정인화
협 조

-재건설 및 고도정수처리 시설공사 관련-

재활용 물품 보관상태 점검결과 보고

2015. 4.

구의아리수정수센터

정수시설과

- 재건설 및 고도정수처리 시설공사 관련 -

재활용 물품 보관상태 점검결과 보고

재건설 및 고도정수처리 시설공사 관련 재활용 물품으로 구분되어 강북정수센터에 보관된 펌프, 밸브류 등 보관상태를 점검하고 아래와 같이 보고 드림.

관련근거 : 보수과-2185(2012.06.29)호

○ 『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 관련 재활용품 현황 보고』

보관장소 : 강북아리수정수센터 내 수도자재사업소 야적장

점검일시 : 2015. 4. 6(월) 13:00 ～17:00

점 검 자 : 공업7급 강석윤, 기계6급 이규영외 2인

보관현황

○ 제1정수장 송수 모터펌프 4대

○ 제1정수장 회수조 모터펌프 3대

○ 제1정수장, 제2정수장 송수실, 회수조 완폐식 역지변 전동밸브 등 19대

보관면적 : 13 m x 5 m

보관상태

○ 재활용 펌프 및 밸브류 등 현재 보관 상태 양호

※ 현재위치로 2013. 4. 3일 옮김

보관사진

재활용품 보관 전경

향후계획

○ 재건설 및 고도정수처리 건설공사와 관련 강북아리수정수센터에 보관 중인 재활용품에 대하여 주기적으로 보관상태 점검하여 손상이 없도록 조치.

붙임: 재건설 및 고도정수처리 건설공사 재활용품 현황 1부. 끝.