문서번호	토질재료시험과-835
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		박희석	04/08 권영찬
협 조
	주무관			오화철

KOLAS주관 숙련도시험 추진사항 보고

2015. 4.   .

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS주관 숙련도시험 추진사항 보고

□ 개요

○ 추진기간 : `15. 1 20 ∼ `15. 6. 30

○ 숙련도시험 현황

중분류	종목	결과값
금속 및 관련제품	철강시료 인장, 연신율	-인장강도 : 443.7MPa±1.2MPa -연신율 : 40.0%±1.5%
시멘트 및 관련제품	콘크리트 압축강도	-압축강도 : 41.22MPa±1.46MPa

○ 주관 : KOLAS 사무국

○ 운영 : 한국건설생활환경시험연구원

□ 추진경과

구분	철강시료 인장시험	콘크리트 압축강도시험	비고
시험공고	`15. 01. 20
시험실시	`15. 03. 03	`15. 03. 06
시험결과 제출	`15. 03. 18
시험결과 분석	진행 중	완 료	운영기관

□ 향후 추진계획(운영기관)

○ `15. 04. 07 : 결과분석 중

○ `15. 04. 23 : 시험결과를 운영기관에서 KOLAS 숙련도기술위원회
상정예정

○ `15. 05. 04(월) : 숙련도 기술위원회심의(예정)

○ `15. 06월  : KOLAS에서 참가기관에 결과통보

⇒ 불만족 시 원인분석 보고서 제출

※ 숙련도 기술위원회 상정결과에 따름.  끝.