	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물저장소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1.관련문서

○ 예방과-4659(2015.3.24.)호 □시정보완명령(가양2단지아파트)□

○ 예방과-4660(2015.3.24.)호 □시정보완명령(가양4단지아파트)□와 관련입니다.

2.  위험물저장소 시정보완명령대상에 대한 현장확인결과를 다음과

같이 보고합니다.

연번	대 상 명	시설	시정보완할 사항	관련법령의 규정	보완 기한	확인 일자	확인 결과
1	가양2단지 아파트	옥내탱크	○ 표지판정비 또는 교체	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제31조 별표7	2015. 04.06.	2015. 04.07.	완비
2	가양4단지 아파트	옥내탱크	○ 표지판정비 또는 교체	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제31조 별표7	2015. 04.06.	2015. 04.07.	완비

끝

.

담당자	지명천		위험물안전팀장	조동건		예방과장	전결 04/08 代이대우
협조자
시행	예방과-5818	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02) 3664-5903	/전송	02) 2668-1160	/		/	대시민공개