2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	광나루안전체험관 스킬리포터 및 자동제세동기 고장발생 보고

1.  안전지원과-4113(2015.2.27.)호 『2015년 시민안전체험관 운영계획』과 관련입니다.

2. 광나루안전체험관 ‘응급처치 실습실’에서 사용중인 스킬리포터(심폐소생술 마네킨 평가 및 용지 출력기계) 및 자동제세동기 고장으로 사용이 불가하기에 아래와 같이 보고합니다.

품 명	스킬리포터	자동제세동기
모 델	FST1846	CU-ERT
고장일시	4.2(목)	4.7(화)
고장내용	전원 미점등	경고창 점등
고장원인	전원공급단자 고장	배터리 불량

⇒ 조치계획 : 해당 업체 수리 의뢰

붙임  스킬리포터 및 자동제세동기 제품사진 1부.  끝.

담당자	김홍연		체험관장	박정경		안전교육팀장	정진항		안전지원과장	04/09 진준호
협조자	담당자	양덕모		담당자	박병수		담당자	유재열
시행	안전지원과-7709	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동로 238 광나루 안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4022	/전송	02-2049-4049	/	yonaha@seoul.go.kr	/	대시민공개