복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-9746

결재	★주무관	요금관리1팀장	요금과장
	김유리나	김태수	04/09 서수철

	명에 의하여**************에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 04. 08.(수)
복명자 : ********************

복       명       내       용

건    명

지침비정상계량기 현장조사 복명서 (회현동, 2015.04.08. ****)

내용

1.급수전 현황

연번	소 재 지	성 명	고객번호	기물번호	구경	업종	현재지침	비 고
1	**********	***	*******	************	20mm	30	2729	3.26일교체

2.현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                               단위 /㎥

검침일	14.03.02.	14.05.02.	14.07.02.	14.09.02.	14.11.02.	14.01.02.	15.03.02.	15.04.06.
지 침	***	***	***	****	****	****	****	**
사용량	***	***	***	***	***	***	****
특이사항	정상	정상	정상	정상	정상	정상	침비

2) 조 사 내 용

- 최근 1년간 월(2개월) 평균 사용량이 143㎥이며 15.03월납기 정례검침시 지침 2681㎥,

사용량 1336㎥으로 격증하였음

- 위 기간 동안 누수 수리 및 업태 변경 등은 없었고, 격증할 만한 다른 사유 또한 발견되지 않아

지침비정상으로 판단, 3.26일 계량기를 교체하였음

- 교체계량기의 사용량을 살펴보면 3.26일 교체(설치지침1㎥), 현재 지침(4.6일): **㎥,

사용일수: 10일(3.26~4.5)동안 사용량이 ***********************으로 추정됨

3.조사자 의견

- 위와 같이 사료되어 2015년 03월납기 부과사용량은 전년 동기 ****으로 조정하고자

합니다.

따로붙임: 계량기 사진 1부.  끝.

비  고