함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	한일엠이씨
(경유)
제목	상수도 공급 문의에 대한 회신

1. 한일 제2015-G-117(2015.4.2.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 상수도 공급 등에 대한 문의에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하십시오.

가. 문의 및 답변

문 의	답 변
공급가능여부	가능
인입관경 및 인입위치	- 상암동 1624번지 : 100mm - 상암동 1625번지 : 100mm - 상암동 1626번지 : 150mm ※ 인입가능위치도 첨부
공급 압력	- 상암동 1624번지 : 4.0㎏/㎠ - 상암동 1625번지 : 4.1㎏/㎠ - 상암동 1626번지 : 4.1㎏/㎠
공사비 및 원인자 부담금(산출근거)	- 상암동 1624번지 ▷정액공사비 71,826,790 + 원인자분담금 28,011,000원 - 상암동 1625번지 ▷정액공사비 78,395,540 + 원인자분담금 28,011,000원 - 상암동 1626번지 ▷정액공사비 107,730,470 + 원인자분담금 45,059,000원
	- 정액 공사비 : 서울특별시 수도조례 7조 1항 - 원인자부담금 : 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 3조1항 및 4조1항

붙 임 : 인입가능방면 위치도 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		주무관	정준석		★급수운영과장	04/09 장종욱
협조자
시행	급수운영과-7024	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	부분공개