공원 음수대 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	04/09 代김맹순

공원 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  04.  09.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 04.09 (9:30~16:30)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(팀장 김진국 주무관 정지진)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			결과표 상 태	비고
				적합	수도꼭지고장	미통수
1	와룡공원	현장 수질검사	4	3	0	0	양호	1개소철거
2	창이어린이놀이터	현장 수질검사	1	1	0	0	양호
3	당고개어린이공원	현장 수질검사	1	1	0	0	양호

□ 조사자의견

-  공원 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.