급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	최동원	04/09 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 04. 09
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2015. 04. 09(목)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕

□ 검사대상(위치) : 계상초등학교외 2개소 5개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
계상초등학교	노원구 한글비석로 41가길24	오전 09:45	본관 1층 행정실	0.29	7.2
		오후 15:50
		오전 09:50	성실관 1층 화장실	0.20	7.2
		오후 15:55
		오전 09:55	튼튼관 1층 화장실	0.47	7.2
		오후 16:00
상월초등학교	노원구 동일로 221길27	오전 10:10	본관 1층 행정실	0.17	7.2
		오후 16:15
상경초등학교	노원구 수락산로 237	오전 10:25	본관 1층 행정실	0.40	7.2
		오후 16:30

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.