문서번호	급수운영과-8355
결재일자	2015.4.9.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	김태형	04/09 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년04월09일)

탐 지 일	2015년 4월 9일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마2소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마2 소블록	동대문구 청량리 205번지 주변	○ 누수징후 발견 - ************** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 16개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 21소 - 수도계량기 : 18개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 4월 9일 (목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산03소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산03 소블록	광진구 중곡동 548번지 주변	○ 누수징후 발견 - ************* ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 30개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 9개소 - 하수도 : 23개소 - 수도계량기 : 33개소 - 빗물받이 : 21개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 4월 9일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동16소블록		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동16 소블록	중랑구 면목동 596~601번지 주변	○ 누수징후 발견 - ***************** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 20개소 - 중형밸브실 : 12개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 13개소 - 수도계량기 : 21개소 - 빗물받이 : 17개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.