투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	『남산공원내 국립극장 우수관로 이설공사』관련 의견알림

1. 공원운영과-6453(15.04.08)호와 관련입니다.

2.『남산공원내 국립극장 우수관로 이설공사』에 대하여 다음과 같이 협의조건을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 남산공원내 국립극장 우수관로 이설공사

나. 시 행 처 : 국립극장

다. 공사개요 : 하수관 부설(D=1000mm, L=52m)

라. 공사위치 : 국립극장 앞 인도

마. 협의조건 :

- 공사시행은 민원을 감안하여 야간시행

- 지하매설물 이격거리 준수(30CM이상)

- 터파기후 되메움시 환토재(모래)치환

- 포장면 원상복구(원인자시행)

- 지장물(전기등)발견시 담당자 입회후 공사시행.

- 기타 안전관리 철저 및 조경시설물등 원상복구시행. 끝

	시설과장
주무관	김영수		시설팀장	한종수		시설과장	04/09 이종한
협조자
시행	시설과-2585	(		)	접수		(		)
우	140-899	서울 용산구 남산공원길 3 (후암동 30-66)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개