취약관로 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 04/09 代김맹순

급수운영과-3352(2015.2.25.)호와 관련 취약관로에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   04.  09.

보고자   주무관  성 명 : 송 철 호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 취약관로 수질검사(종로구)

□ 출장일시 : 2015. 04. 09(목) 13:35 ~ 16:45

□ 출 장 자 : 2명(6급 변학준, 7급 송철호)

□ 출장내용 및 결과

연 번	위치 및 구간	수질검사 결과		비 고
		탁도	잔류염소
1	내수동 72-1 ~ 110-4	0.20	0.24
2	소격동 154-2 ~ 101-1	0.21	0.20
3	평창동 562-2(북악가1중블록)	0.20	0.12
4	혜화동 28-8 ~ 50-5(대현산1-3중블록)	0.15	0.14
5	명륜동2가 81-1 ~ 85-2(대현산1-3중블록)	0.21	0.20
6	명륜동2가 85-2 ~ 117-1(대현산1-3중블록)	0.18	0.25

□ 조사자의견

- 상기 취약관로에 대하여 10일 간격으로 5회 수질검사 후 결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  2015년 취약관로 현황(종로구) 1부 끝.