	강서소방서
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택재건축 정비계획수립 변경(안) 신청에 따른 협의 결과 회신(등촌동 366번지 일대)

1. 강서구청 주택과-10993(2015.4.2.)호, 「주택재건축 정비계획수립변경(안) 신청에 따른 협의(외부)」와 관련입니다.

2. 등촌동 366번지 일대 주택 재건축 정비계획 수립 변경 관련 우리 서 검토의견을 통보하오니 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 등촌1구역 주택재건축정비사업

나. 위  치 : 강서구 등촌동 366번지 일대

다. 규  모 : 지하2층/지상15층, 9개동 520세대 및 부대복리시설

연면적 71,969.079㎡

라. 건축용도 : 공동주택

마. 검토결과(의견)

○ 주택단지 설계시 “주택건설기준 등에 관한 규정 제10조 및 제25조”의 규정에 적합하게 소방차량 진입 및 화재진압 등 활동상 필요한 공간을 확보하여 주시기 바라며

○ 건축물의 외벽과 도로(통로) 경계 사이의 조경 및 조형물 등의 설계시 소방활동상 장애가 되지 않도록 주의하여 주시기 바라고

○ 주택단지 내 도로(통로)의 경사도, 아치 및 피로티는 소방차량이 원활하게 통행할 수 있는 구조로 설계하여 주시고 지반 강도는 소방차량의 제원을 참고하여 안전하게 설계하여 주시기 바라며

○ 기존 소화용수설비 이설 등 문의사항 강서소방서 재난관리과 용수담당과 사전 협의 하시기 바랍니다. (대응총괄팀 용수담당 ☎ 02-3663-3191).

붙임  1. 소방차량 활동공간 확보기준 1부.

2. 소방활동 장애사례 1부.

3. 소방차량 제원 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	04/09 代이대우
협조자
시행	예방과-5910	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개