	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	4월중 소방용수시설 교차점검(능동) 자체계획 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-814(2015.2.3.)호 『소방용수시설 교차점검 계획 보고』

나. 재난관리과-2807(2015.4.8.)호 『4월 중 소방용수시설 교차점검 계획 알림』

2. 현장대응단 동절기 소방용수시설 교차확인표본 자체점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2015.4.24.(금). 09:00~13:00

나. 점검대상 : 능동 119안전센터 수리조사 대상 중 5%이상(16개소)

다. 점검방법 : 기시달된 교차점검서식에 따른 조별 점검

라. 행정사항 : 점검 후 일2내(4월26일한)점검결과 담당자 메일보고

마. 점검결과에 대한 조치사항

○ 경미한 사항은 자체 보수하고, 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수의뢰

○ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

붙 임  4월중 교차점검결과(현장대응단3팀) 1부.  끝.

담당자	박철순		진압3대장	이동칠		지휘3팀장	채수봉		현장대응단장	04/10 강인구
협조자
시행	현장대응단-2699	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 광나루로 480(구의동)	/
전화	02-452-3285	/전송	02-458-0119	/	bachul@seoul.go.kr	/	대시민공개