함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-544(2015.01.26)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
1-1	한천중학교	노원구 공릉로 2656	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.23	7.2
1-2	〃	〃	후관 1층 남자휴게실	〃	0.85	7.2
2-1	창림초등학교	도봉구 덕릉로 63길46	본관 2층 행정실	〃	0.36	7.2
2-2	〃	〃	신관 1층 지혜관	〃	0.34	7.2
3	상월초등학교	노원구 동일로 221길27	본관 1층 행정실	〃	0.17	7.2
4-1	청계초등학교	노원구 공릉로 431	본관 1층 행정실	〃	0.20	7.2
4-2	〃	〃	도담관 2층 화장실	〃	0.19	7.2
5-1	계상초등학교	노원구 한글비석로 41가길24	본관 1층 행정실	〃	0.29	7.2
5-2	〃	〃	성실관 1층 화장실	〃	0.20	7.2
5-3	〃	〃	튼튼관 1층 화장실	〃	0.47	7.2
6-1	연지초등학교	노원구 월계로 55길48	본관 2층 행정실	〃	0.22	7.1
6-2	〃	〃	동관 1층 당직실	〃	0.45	7.1
6-3	〃	〃	체육관 1층 급식실	〃	0.48	7.1
7-1	선곡초등학교	노원구 광운로 2길1	본관 1층 급식실옆	〃	0.26	7.2
7-2	〃	〃	서관 3층 화장실	〃	0.65	7.2
8-1	태릉초등학교	노원구 노원로 1길36	본관 1층 당직실	〃	0.70	7.1
8-2	〃	〃	동관 1층 화장실	〃	0.15	7.1
8-3	〃	〃	신관 2층 화장실	〃	0.20	7.1
9	오봉초등학교	도봉구 시루봉로 285	본관 1층 행정실	〃	0.30	7.2
10	상경초등학교	노원구 수락산로 237	본관 1층 행정실	〃	0.40	7.2
11	노곡중학교	도봉구 노해로 70길95	본관 1층 행정실	〃	0.39	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	04/10 정의석
협조자
시행	행정지원과-6441	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개