	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 보수 완료에 따른 검수 알림

1. 강서수도사업소 시설관리과-6688(2015.04.06.)호 『소방용수시설 보수 의뢰에 따른 완료 통보』와 관련입니다.

2. 소화전 보수완료에 따른 검수를 다음과 같이 시달하니 철저히 이행하시기 바랍니다.

가. 대 상 : 소화전 23개소

나. 방 법 : 각 부서장 책임하 자체계획 현지확인

다. 내 용

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 4. 30.(목)한 보고 철저

2) 행정정보시스템 입력 철저

3) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임  1. 보수완료 상세현황 1부.

2. 현지확인 결과서 1부. 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	04/10 남성현
협조자
시행	재난관리과-2502	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개