문서번호	행정지원과-8561
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
김완기	여종순	04/10 이두영

아리수아파트

전광판 수리완료 보고

2015.  4.

남부수도사업소

(행정지원과)

아리수아파트 전광판 수리완료 보고

우리사업소 운영 관리중인 아리수아파트 전광판 고장에 대하여 수리를

완료하고 보고 드림

Ⅰ		현 황

설치위치 : 동작상떼빌 아파트(동작구 신대방1가길 38)

설치년월 : 2010년 12월

설치현황 : 수질자동측정기 1대, 수질 전광판 1대

Ⅱ		고장내용

발생일자 : 2015. 04. 02

아파트 주민 신고로 아리수아파트 수질 전광판 고장 발견

설치업체 점검결과, 전광판 모듈부분, 제어부분, 전원공급부분에 복합적인 문제가

발견되어 정밀진단을 위하여 공장입고 함.

Ⅲ		조치결과

수리완료일자 : 2015. 04. 10

수리업체 : 노엘시스템(최초 전광판 설치업체)

수리내용

○ 전광판 내부 제어판, 모듈, 배선, 전원공급장치 교체

수리완료사진

전광판 재설치	전광판 설치완료
제어판 교체완료	모듈 교체완료
배선 교체완료	전원공급장치 교체완료

Ⅳ		지출계획

지출방법 : 신용카드 결제

소요예산 : 946,000원(부가가치세 포함)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 아리수 통합정보센터

시스템 유지관리, 수선유지교체비, 시설장비유지비.  끝.