길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5940

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/10 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/03(금)	4/04(토)	4/05(일)	4/06(월)	4/07(화)	4/08(수)	4/09(목)	계
2014년	100,959	86,813	95,030	98,928	102,986	89,031	97,043	670,790
2015년	82,510	94,688	87,496	82,595	97,385	86,426	93,307	624,407
증 ․ 감	-18,449	7,875	-7,534	-16,333	-5,601	-2,605	-3,736	-46,383

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
371,100	99,000	277,793	1,385	378,178	-7,078	-1.91

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.27~4.02)	금주 공급량(㎥) (4.03~4.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
641,294	624,407	-16,887	-2.63

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.91% 감소

② 전주 대비 공급량 : -16,887㎥(2.63%) 감소

※특이사항 없음(`15. 4월 현재 전년 대비 –735,699㎥ 공급량 감소)