피난·방화시설 불시단속 조사서(마이웨이)

대상명	마이웨이		위 치	봉천동 62-33 지하 1층 관악로 208-4
대표자	금대성	전화번호	*************		업 종	유흥주점
규 모	R.C 6/1층, 연면적 1229㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 99-78㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확 인 사 항	단 속 결 과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	폐쇄·훼손·변경행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 적치행위 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등유지토록 지도함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	종업원(금대성)에게 비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 소방안전교육을 실시함

확인일 : 2015년 4월 8일

확인자 : 계급 소방위 성명  주진석 (인)

계급 소방장 성명  정용모 (인)

결재	담당자		진압2대장		센터장
	주진석		채동학		04/10 이중구
협조