함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	비굴착갱생(신기술)공법 시험시공 평가 자료 준비철저

1. 동부급수운영과-8076호(2015.4.7.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 시행중인 비굴착갱생(신기술)공법 시험시공에 대한 평가를 다음과 같이 시행코자 하오니 동부수도사업소에서는 평가위원(외부3명, 내부2명)들이 참관할 수 있도록 평가준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 비굴착갱생(신기술) 시험시공 평가 현장 참여 안내

1) 신기술 공법명 : 환경신기술 제431호(PPR공법),개발자 : 동도기공(주)

2) 시험시공 장소 : 광진구 중곡동 589-9번지

3) 일 시 : 2015.4.20.(월) 15:00

나. 동부수도사업소 평가 준비사항

1) 배수과-5849호(2014.9.5.)의 평가표 및 각종 시험성적서(재료의 안전성, KC인증서, 기술보유상태, 경제성 등)를 준비하여 사전평가가 가능토록 조치.

2) 공법 설명 자료(7부)

가) 상수도관 복원성능 관련 설명자료

나) 품질관리에 대한 설명자료

다) 시공성을 설명할 수 있는 자료

라) 경제성을 설명할 수 있는 자료(공법 원가계산서 및 설계도서)

마) 유지관리 및 기타 설명자료

바) 공법 특이사항 및 장점 설명자료

3) 현장 시공 설명 자료

가) 전∙중∙후 CCTV 동영상 자료

나) PE라이너 견인 및 경화,양생에 대한 동영상 및 사진자료

4) 현장 실사 준비물

가) 관내부출입을 위한 사다리, 렌턴, 비옷, 장화, 카메라, 안전장비 등

나) 품질확인을 검측장비.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	신근호		배수과장	代신근호		급수부장	04/10 이규상
협조자
시행	배수과-2371	(		)	접수		(		)
우	121-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	smile1010@seoul.go.kr	/	대시민공개