함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	소형저수조 청소등 위생조치 조기 정착 및 청소 실적 향상을 위한 협조 요청

1. 급수계획과-1770호(2015. 3. 16.)와 관련입니다.

2. 수돗물 공급과정에서 발생할 수 있는 수질오염을 사전 예방하여 양질의 수돗물을 수도꼭지까지 안전하게 공급하기 위해 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 따라 2014. 7. 1.부터 소형저수조 청소를 의무화 하였으나 2014년 하반기 청소 실적이 저조 하기에

○ 사업소별 청소 미실시 현황(대상 3,165동 중 1,668동 미실시)

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	1,668	98	77	0	0	185	0	1,193	115
주 택 (6.8%)	114	22	33	0	0	54	0	4	1
일반건물 (93.2%)	1,554	76	44	0	0	131	0	1,189	114

3. 소형저수조 청소 의무화 조기 정착을 위한 조치사항을 통보하오니 협조 및 조치하여 주시기 바랍니다.

- 조 치 사 항 -

○ 청소 미실시한 소형저수조에 대해 경고장 발송

○ 청소 실시 규정 위반시 급수정지 처분됨을 방문, 안내하여 조속히 청소 시행되도록 계도

○ 저수조 철거 및 직결전환 유도.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	최영서		급수계획과장	代최춘근		급수부장	04/10 이규상
협조자
시행	급수계획과-2442	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개