문서번호	도로보수과-3490
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	04/10 이승진

도시철도 공사장 주변 도로점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

도시철도 공사장 주변 도로점검 결과 보고

대형공사장 주변 안전사고 예방 및 시민불편사항을 해소코자 「우이~신설 도시철도 건설공사」주변 도로를 점검하고 아래와 같이 결과를 보고 드림

□ 점검개요

◦ 공 사 명 : 우이 ~ 신설 도시철도 건설공사

◦ 위    치 : 우이동~수유동~성신여대(4호선)~보문역(6호선)~신설동역(1,2호선)

◦ 점검대상 : 연장 11.2㎞(4개 공구, 정거장 12개소, 환기구 49개소)

※ 공사기간 : ‘09.9.15~’16.11.30, 공정율 58.3%

◦ 점검기간 : ‘15. 4. 2(목) ~ 4. 3(금) <2일간>

◦ 점검방법 : 사업소, 도시기반시설본부 담당 및 공사관계자 합동점검

◦ 점 검 자 : 6급 최진규, 7급 이승헌

◦ 중점점검사항

- 복공판 및 접속부 포장 파손, 평탄성 불량

- 개착 복구구간 소파 및 기타 시민불편사항 등

□ 점검결과

◦ 총괄

(단위 : 건)

계	복공판 불 량	도로파손	복공판 접속도로 평탄성불량	차선도색 불 량	측구파손	비고
36	12	12	7	4	1

※ 1공구(17건), 2공구(15건), 3공구(2건), 4공구(2건)

◦ 주요 지적사항

- 복공판 높이 불일치 및 횡단보도 상 홀뚜껑 망실(파손)

- 공사구간 및 인접도로 파손

- 복공판과 기존도로 접속부 평탄성 불량

- 복공판 상부 차선도색 미흡

□ 조치의견

◦ 도시철도 공사장 점검결과 지적사항은 도시기반시설본부 및 사업시행자인 ㈜우이트렌스에 조치 요구하고(‘15.4.30한),

◦ 향후 도시철도 공사장 주변 도로에 대하여 순찰을 강화하고 사업부서와 긴밀한 협조를 통해 안전사고 예방 및 시민불편사항을 해소코자 함.

따로붙임  지적사항 및 사진 1부(별도). 끝.