투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	3원심농축기동 지하1층 벽체 누수 방지 공사 요청

1. 고도처리 및 시설현대화사업 유입관로 부설공사 주변 3원심농축기동 지하1층 기계실 벽체가 누수되어 케이블닥터 ‧ 약품공급펌프 설비 등이 누수에 의하여 물이 흐르고 있어서 인명감전 및 누전에 의한 전기화재 발생 위험이 상존하므로 조속히 방수공사를 요청 합니다.

첨부 : 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),지에스건설(중랑물재생센터 고도처리및시설현대화사업 현장소장)
주무관	박성철		슬러지재활용과장	이동신		중랑물재생센터소장	04/10 김동기
협조자
시행	슬러지재활용과-2649	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2211-2586	/전송	2211-2599	/	psc4545@seoul.go.kr	/	대시민공개