주유취급소 변경허가 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	윤기중	최흥식	04/10 최승달

○ 민원접수-(2015.4.9.)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」와 관련 현지 출장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 4.9 .

확인자 : 소방경 최흥식, 소방위 윤기중

복 명 내 용
확인일시	2015. 4.9 . 11:00 ~ 15:00
건 명	주유취급소 변경허가(해와달주유소) 현장행정 확인결과 보고
내용	위와 관련 위험물주유취급소 변경허가 신청에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 1) 성 명 : 윤승희 2) 주 소 : 경기도 남양주시 미금로 57-20 남양좋은집 714-903 나. 대 상 : 해와달 주유소 다. 설치위치 : 서울시 도봉구 마들로 776(해와달주유소) 라. 허가번호 : 제31-0026-131008호 마. 위험물 변경허가 사항 - 인접대지 경계선 변경 바. 서류검토 및 현장확인자 의견 - 상기 위험물 주유취급소 변경허가 신청으로 인해 관련 서류검토(구조설비명세표와 위치․구조․설비의 설계도면) 및 현지 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 제37조 규정에 적합하게 설치예정으로 변경허가 처리함이 옳다고 생각됩니다. 붙임 : 현장 확인 사진 1부. 끝.