2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	어르신복지과장
(경유)
제목	시립 동대문청소년수련관 석면철거비 편성요청에 대한 의견 제출

1. 어르신복지과-6256(2015. 4. 1)호와 관련사항입니다.

2. 귀과에서 2015년도 동대문노인복지회관의 석면철거공사 추진중 동일건축물내 청소년수련시설에 대하여 예산절감 및 주민불편해소를 위하여 동시 석면철거 추진에 대한 의견요청에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

가. 시립 동대문청소년수련관 현황

- 건축물의 규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 4,929㎡

- 석면함유면적 : 1,946.5㎡

나 의견

- 2016년도 청소년수련시설 기능보강사업에 석면철거공사를 포함 추진할 계획에 있음을 알려드립니다.

※ 시소유 석면건축물 2014년 위해성 평가(기후변화대응과-4064,  2015. 3. 17)결과 동대문 청소년수련관은 낮음 평가됨

	청소년담당관
주무관	고석완		청소년시설팀장	박성규		청소년담당관	전결 04/13 김영란
협조자
시행	청소년담당관-5666	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개