문서번호	급수운영과-8513
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	김태형	04/13 최명익
협 조

상수도관 이설 요청에 따른 보고 (성수2배수분구-5공구)

명에 의하여 화양동 동담당 업무 수행중 상수도관 이설 요청이 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 04. 10

보고자 : 지방시설주사보 박상권

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 정비공사(5공구) 관련 상수도관 이설

○ 관련근거 : 광진구청 안전치수과-5987호(2015.03.30) 담당 박종민(450-7884)

▣ 상수도(지장) 현황

○ 위치 및 상수도현황

- 이 설  위 치 : 광진구 화양동 195-19호앞

- 이설대상관로 : 관종=DCIP, 관경(D)=150mm

- 이 설  현 황 : 관경(D)=150mm, L=10m

○ 사유 : 성수2배수분구 하수관거 정비공사(5공구)에 따른 상수도관 이설

▣ 보고내용

○ 급수수계 : 아차산배수지수계

○ 광진구청에서 시행하는 화양동 광나루로 일대 하수관거 개량공사로 인해 저촉 상수도관 이설요청이 있어 현장 확인한바

○ 상수도관이 하수관 신설관로(1.5*1.0)를 부설하고자 하는 구간에 위치하고 있어 이설공사를 시행함이 가하다고 판단됨.

▣ 조치의견

○ 공사의 시급성을 감안하여 원인자측(서초구청)에 첨부의 “상수도관 이설 승인조건”을 부여하여 우리사업소 감독하에 상수도공사 전문 면허 소지업체를 선정하여 원인자 부담으로 자체 이설토록 승인하고자 하며,

○ 이설공사전 사전준비사항을 우리 사업소와 협의(이설공사 세부계획서 및 이설 설계도서) 후 시행토록 하여 공사가 차질없이 진행되도록 하고

○ 공사 시행에 따라 발생되는 관세척 및 퇴수량비, 직원출동비, 측량비등을 부과후 납부토록 하여 상수도 시설물 유지관리 업무 수행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 위치도 1부.

3. 상수도관 이설 승인조건 1부.

4. 원인자부담금 산정 1부.  끝.