문서번호	시설관리과-8895
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김재영	최재영	04/13 오기석
협 조

사유지내 매설된 상수도관 보고

사유지내 매설된 상수도관 철거 계획

동대문구 전농동 152-76~152-343호에 사유지에 매설된 상수도관 철거하여 민원 해결 및 상수도관 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 위    치 : 동대문구 전농동 152-76~152-34호

Ⅱ		보고 내용

연번	위 치	GIS상 관로현황			보 고 내 용	비 고
		부설년도	관 종	구 경
1	동대문구 전농동 152-76~152-34	2004	CIP	D100	2004년 매설된 상수도관으로 현재 도로가 아닌 대지(사유지) 부설되어 있고, 급수공사 신청중(2015.4.2.)에 있으며 수요가가 건물터파기 공사중 상수도관이 저촉되어 철거 요구 ※건축허가일(2015.3.31)	저촉구간 D=100mm, L=10m

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기와 같이 동대문구 전농동 152-76~152-34 사유지내 매설된 상수도관이 건물부지내에 저촉되어 최소 구역의 상수도관 절단 처리코자 하며,

❍ 공사시행은 2015년 회기동외 7개동 상수도공사 업체인 (주)예일건축 주한식에게 작업토록 지시하여 사유지내 매설된 상수도관을 철거하여 민원 처리하고 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 공사개요

연번	위 치	공 사 개 요	소요예산	예 산 과 목
1	동대문구 전농동 152-76~152-34	D=100mm, 관 절단 2개소 ※ 전농동312-205호외 1개소에서는 합플랜지 이용하여 인입관 연결	2,000천원	구축물, 시설비

❍ 위 치 도

끝.