길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5977

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/13 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/06(월)	4/07(화)	4/08(수)	4/09(목)	4/10(금)	4/11(토)	4/12(일)	계
2014년	98,928	102,986	89,031	97,043	100,345	88,556	85,381	662,270
2015년	82,595	97,385	86,426	93,307	81,636	94,939	96,810	633,098
증 ․ 감	-16,333	-5,601	-2,605	-3,736	-18,709	6,383	11,429	-29,172

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
372,800	107,400	275,990	1,385	384,775	-11,975	-3.21

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.30~4.05)	금주 공급량(㎥) (4.06~4.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
626,173	633,098	6,925	1.11

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 3.21% 감소

② 전주 대비 공급량 : 6,925㎥(1.11%) 증가

※특이사항 없음(`15. 4월 현재 전년 대비 –521,364㎥ 공급량 감소)