수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	04/13 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청), 통수전 배급수관 수질검사 및 법정수도 꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 4. 13.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 4. 13. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	강동구 **********************	1	1
통수전 급수관 수질검사	송파구 방이동 130-6 앞 소화전 외 1개소	2	2
법정수도꼭지	강동구 둔촌동 108-6 외 11개소	12	12				미생물 검사 예정

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청) 건에 대하여 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였으며, 안심하고 음용하시도록 안내

○ 통수전 급수관 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

○ 법정수도꼭지 현장 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 추후 미생물 검사 진행 예정

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.