복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	조성렬	04/13 임영진

	민원접수-1050.4051(2015.4.9.)접수 민원 ”위험물저장소 전부 완공검사 신청서”와 관련하여 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2015. 4. 13.
복 명 자 : 팀 장 성명 : 조성렬 소방위 성명 : 권승후

보 고 내 용
일 시	2015. 4. 10.(금) 14:00 ~ 15:00
건 명	위험물저장소 완공검사 신청(2건)에 따른 현지확인 결과보고-고려대학교 하나과학관
내용	1. 설치자 가. 대 상 명 : 고려대학교 하나과학관 222호(생명과학대) 고려대학교 하나과학관 253호(보건과학대) 나. 설치장소 : 성북구 안암로 145 하나과학관 다. 설 치 자 : 학교법인 고려중앙학원 이사장 2. 신청내용 - 위험물저장소(옥내저장소) 완공검사.(2개소) 3. 확인결과 - 위 대상물의 옥내저장소(2개소) 현장확인한 바 위험물 및 소방시설이 위험물안전관리법 시행규칙 제29조[옥내저장소의 기준]에 적합하게 설치 완공되었으므로 완공검사 처리하고자 합니다. 붙임 : 1. 생명과학대 현장확인사진 1부. 2. 보건과학재 현장확인사진 1부. 끝.
비 고