문서번호	설비부-4382
결재일자	2015.4.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		代이호기	04/13 박기형
협 조

「서울 거리예술센터 조성 전기공사」

준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.04.

도시기반시설본부

설 비 부

「서울 거리예술센터 조성 전기공사」

준공검사 결과 보고

본 『서울 거리예술센터 조성 전기공사』의 도급계약자가 준공검사원을 감리단에 제출함에 따라 다음과 같이 감리원이 준공(정산)검사를 실시한 결과에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 전기공사

❍ 공사위치 : 광진구 광장동 17번지일대(구의취수장)

❍ 공사기간 : 2014.10.13. ~ 2015.03.31

❍ 계약금액 : 금461,812,000원

❍ 시 공 사 : 스마트전력주식회사 대표 김재만

❍ 감 리 사 : ㈜자람앤수엔지니어링 대표 오대영

Ⅱ		준공검사 근거

❍ 전기공사 준공검사 결과보고(감리원)

- 자람(감리) 제150410호(2015.04.10)

Ⅲ		준공검사 내용

❍ 준 공 일 자 : 2015.03.31( 준공검사원 접수 : 시공사 → 감리원)

❍ 준공검사일자 : 2015.04.09

❍ 준공검사(정산)금액 : 금453,662,000원

구 분	준 공 금 액	준공(정산)금액	증․감 금액	비 고
도급비	금461,812,000원	금453,662,000원	감)8,150,000원	사후 정산 조치함.

❍ 준공검사자 : 소속 (주)자람앤수엔지니어링 직위 전기감리원 성명 임무출

소속 (주)자람앤수엔지니어링 직위 소방감리원 성명 김찬민

❍ 준공검사내용 : 따로붙임 참조(준공감독조서, 준공내역서 등)

❍ 준공검사결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과 같이 이상없이 준공됨.

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 감리원이 실시한 준공검사 결과와 같이 전기공사가 적합하게 준공(정산)되었기에 건설총괄부에 통보하여 준공처리하고자 함.

따로붙임 : 준공검사서류 1부. 끝.