문서번호	행정관리과-3501
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리과장	강북아리수정수센터소장
백승원	김형규	04/13 박기석
협 조

취ㆍ정수장 소방시설물 점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

취·정수장 소방시설물 점검 실시 계획

우리정수센터 소방시설 작동점검을 실시하여 언제든지 발생 될 수 있는 화재를 예방하고 생명과 재산을 보호하며 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관련근거		‘

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조

❍ 연면적 1천제곱미터 이상으로서 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

Ⅱ				소방시설물 현황		‘

소재지

❍ 정수장 : 경기도 남양주시 고산로 171

❍ 취수장 : 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682

건물현황 : 지하1층, 지상2층(지하공동구 포함)

연 면 적

❍ 정수장 : 30,488㎡,  ❍ 취수장 : 8,738㎡

사용용도 : 공공업무시설

Ⅲ				점검일정		‘

2014년 4월 중 실시

Ⅲ				점검범위		‘

소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 감지기 작동상태 등 소방시설 법정 점검 실시

공공기관의 방화관리에관한법률에 의한 작동점검 실시

점검결과 보고서 사본을 관할 남양주소방서에 15일 이내 제출

점검결과 보고서 내용을 토대로 신속히 처리

Ⅳ				예 산		‘

소요예산 : 금3,700천원

예산과목

❍ 정수장 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비,

❍ 취수장 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비

시설장비유지비                                            끝.