“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터내 비치된 소화기 일제점검 및 정비 통보

물재생센터내 비치된 소화기(수동식)에 대하여 아래와 같이 일제점검을 실시 후 사안에 따라 교체하거나 정비하여 화재 발생시 조기에 진압할 수 있는 대응체계를 유지하시기 바랍니다.

가. 점검기간 : `15. 4. 16일 내

나. 점검방법 : 센터별 자체점검 실시

다. 점검내용 : 설치위치, 부식정도, 충전압력, 소화약재, 손잡이 등

라. 조치사항 :

- 부식이 심하거나 정상사용이 불가능한 소화기 및 축압식 소화기

는 폐기처분 후 신품으로 교체

- 압력이 낮아진 소화기는 가스충압

- 교체 및 정비가 요구되는 소화기는 `15. 5. 15일 내 조치 완료

마. 결과보고 : 점검결과 및 조치계획을 4.20까지 보고하여 주시고 센터별 소화기 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	강진호		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	04/13 이철해
협조자
시행	물재생시설과-5097	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 4층 3층 도시경관과	/
전화	02)6361-3493	/전송	02)6361-3529	/	loveme@ydp.go.kr	/	대시민공개