투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도건축부장
(경유)
제 목	업무협조 요청 (출입통제 시건장치, 무선통신 보조설비 단자함)

1. 영업운전 중에 있는 서울지하철 9호선 연장건설(2단계)구간의 출입문 쇄정장치설치와 무선통신 보조설비 설치를 위한 유리타공(환기구)을 수차례 감리단에 협조요청하였으나,

2. 현재까지 미조치되어 주요 기능실 쇄정이 정상적으로 이루어지지 않고 ‘소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률’ 기준에 미흡하니 조속히 보완하여 주시기 바랍니다.

가. 출입문 쇄정장치 설치

1) 설치위치 : 915~917공구 승강장 비상출입문, 통신, 신호, 전기, 변전, 역무실

2) 잠금장치 타입 : DOOR LOCK을 보조잠금 기능이 없는 LOCK으로 시공요청 (사진첨부)

나. 환기구 유리 타공

1) 사    유 : 무선통신 보조설비 설치 (소방시설 설치법 기준 미달)

2) 대상역사 : 915공구 (926,927정거장)

따로붙임 : 1. 출입통제 시건장치 1부.

2. 무선통신 단자함 설치사진 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	배종수		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	04/13 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3782	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	대시민공개