투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고위험 의료기기(인공호흡기) 예방점검 결과 보고

어린이병원간호부-1239(2015.02.09.)호와 관련, 고위험 의료기기(인공호흡기) 예방점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 일   시  : 2015. 04. 03(금)/4. 10(금)

○ 장   소  : 33병동(8대), 34병동(4대), 43병동(5대)

○ 의료기기명 : 인공호흡기 16대

○ 점 검 자  : 전윤석(에이케이헬스케어)/김은태(동방헬스다인주식회사)

○ 점검 내역 : Power Switch on/off 상태, EST(장비자체 test), 산소농도 등.

붙임 : 1. 의료기기 정기(예방)점검 결과 보고서 16부.

2. 인공호흡기 장비점검표 16부.  끝.

담당주사	문경미		간호2과장	최경희		간호1과장	代최경희		간호부장	04/13 박흥심
협조자
시행	간호부-3610	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울 서초구 내곡동 헌릉로 260(내곡동 6-7)	/
전화		/전송	02)570-8304	/		/	대시민공개