문서번호	시설개선과-3212
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	04/13 신동호
협 조
	주무관		이상욱

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2015. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

동문 주변 주차면 노후 및 파손 카스토퍼에 대한 보수를 시행하여 안전사고 예방 및 이용자에게 쾌적한 환경제공과 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 간부 합동 환경순찰 지적사항

❍ 동문 및 실내체육관 주변 주차면 카스토퍼 파손 및 탈락 지적

(2015.4.7일 간부 합동 환경순찰 결과)

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			5,917
사업소내	· 동문 및 실내체육관 주변 주차면 카스토퍼 파손 및 탈락	· 카스토퍼 교체 69조	5,917	노후

Ⅲ		문 제 점

□ 시설물 노후로 인한 파손 및 훼손

❍ 주차면 카스토퍼의 노후로 인해 파손 및 탈락 등이 심해 안전사고 발생이

예상됨.

- 1 -

Ⅳ		검토의견

□ 주차 카스토퍼 재정비

❍ 파손 및 탈락된 주차 카스토퍼를 즉시 보수하여 안전사고 예방과 이용객들에게 쾌적한 환경을 제공코자 함.

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 5,917천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2015년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.

- 2 -