문서번호	총무과-11864
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	04/13 이혜경
협조

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

2015. 4.

총   무   과

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

청사 사무환경 개선 및 전기설비 유지관리를 위한 전기공사를 ‘전기설비 유지보수(연간단가)업체’가 시행하고 결과를 보고드립니다.

□ 추진 경위

○ 유휴공간 활용 휴게 및 회의공간 조성계획 : 총무과-8564(‘15.3.17.)

○ 미술관 소장품 활용 본청사 유휴공간 전시계획 : 총무과-9166(‘15.3.23.)

○ 서울시 힐링센터 쉼표 환경 개선 계획 : 총무과-6929(‘15.3.5.)

○ 본청사 소방시설 정비 계획 : 총무과-10303(‘15.3.31.)

□ 공사 현황

○ 건   명 : 2015년 전기설비 유지보수(연간단가) 공사

▸업체명 : 미르이엔지(주)  대표  이영일

○ 내   용

건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
청계별관 소방감지기 신설	￮ 칸막이구역 연기감지기 7개소 신설	약 2,100천원	3.15 완료
8층 간담회장 앞 레일조명 설치	￮ 스포트조명(레일형) : 8등 설치	약 1,000천원	3.15 완료
9층 휴게 및 회의공간 조성 조명 설치공사	￮ LED등 17W(벽부형) 설치 : 9등 ▸ 케이블 2.5㎟×3C : 35m 설치	약 1,500천원	3.21 완료
6층 조명 공사	￮ 프로그램 스위치 이설 : 1개소 ￮ 복도 액자 스포트 조명(레일형) 4등 설치	약 900천원	3.21 완료
항온항습기 실외기 전원 이설	￮ 지하 5층 일반→ 비상 배전반으로 이설 ▸ 50㎟×4C, 40m 철거 설치	약 2,500천원	3.27 완료
가회동 조명 및 태양광 모듈 설치	￮ 회의실 스포트 조명(레일형) 3등 설치 ￮ 화장실 LED등 1등 교체 ￮ 태양광 모듈 설치 : 4장 ￮ 연못 펌프 전원 및 보안등 1등 설치	약 4,500천원	4.1 완료

건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
서소문 힐링센터 디밍조명 설치	￮ 디밍조명 설치 ▸ LED 11W × 23등, 디밍스위치	약 3,000천원	4.4 완료
1층 로비 전시작품 스포트 조명 설치	￮ 스포트 조명(직부형) : 12등 ￮ 스포트 조명(레일형) : 5등	약 5,000천원	4.8 완료
소방 감지기 설치	￮ 본청사 소방감지기 추가 설치 : 6개소 ￮ 유도등 이설 1개소, 추가 설치 1개소	약 4,000천원	4.7 완료

○ 공사 사진

태양광 모듈 설치	9층 벽부형 LED등 설치	회의실 스포트 조명

□ 행정사항

○ 공사 완료(작업 완료 보고서 접수) 후 신규 공정 등 물량증감 내용은 추후 설계 변경 정산 시행

○ 사무환경 개선을 위한 조명 및 전열 공사와 소방공사 등은 현장 조사 후 긴급 시행하여 직원 만족도 및 청사 안전관리 향상