함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	단지내 지하저수조 저수(담수)시간 규정준수 및 업무협조 요청

1. 상수도행정발전에 협조하여 주시는 귀아파트 사무소에 감사 드립니다.

2. 우리 사업소에서는 북한산 초등학교 등 진관동 일부지역에 순간적으로 수돗물 공급이 중단되는 상황이 발생하여 관련 지역의 급수사용현황을 점검하고 있으며,

3. 순간적 수돗물 공급중단 원인으로 수돗물 사용량이 많은 아파트의 저수조 유입량 증가으로 인한 공급량 부족으로 판단되는 바, 이를 최소화하기 위하여 아래 협조사항 이행을 부탁 드립니다.

가. 협조사항 : 지하저수조 심야시간대(23:00~06:00)만 저수하여 급수

나. 요청사유 : 지하저수조 주간 저수시 일시적인 수압저하로 인하여 인접지역  수요가에 소․불출수 현상 발생

※ 관련근거 : 아파트 사업승인시 부여된 급수협의조건

□지하저수조 유입부에 개폐시간 자동조절용 전동밸브를 설치하여 야간(23:00~06:00)에만 저수하여 상시 급수토록 운영 관리하여야 한다□

.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	상림마을 6단지, 7단지, 13단지 14단지 입주자대표회장(관리사무소장) 귀하
주무관	김찬모		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	04/13 박길영
협조자
시행	시설관리과-9889	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3699	/전송	3146-3739	/	4238@seoul.go.kr	/	대시민공개