<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[잠실제1수영장 기계실 시시티브이 구매설치]

문서번호	시설개선과-3205
수 신	운영기획과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	노성민	박관현	04/13 신동호

계 약 건 명			잠실제1수영장 기계실 시시티브이 구매설치
납 품 자			상 호			㈜청음미디어						성 명		박공서
계 약 금 액			금20,800,000원(금이천팔십만원)
계약체결년월일			2015년 3월 23일
납 품 기 한			2015년 4월 20일
납 품 년 월 일			2015년 4월 9일
검사(수)년월일			2015년 4월 13일
검사(수) 장 소			잠실종합운동장 제1수영장 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가? 예(○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(○), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 4월 13일
															분임물품 출 납 원
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	진종구		진종구		박관현
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	네트워크 카메라	EA		4		4
	SNO-6084R, 2백만화소 고정형
	네트워크 카메라	EA		2		2
	SND-6084R, 2백만화소 고정형
	네트워크 카메라	EA		2		2
	SNP-6321, 2백만화소 PTZ
	모니터링 서버	EA		1		1
	SRN-16700, 16채널
	모니터	EA		1		1
	UN55H6300AF, 50인치 LED
	허브	EA		1		1
	DH-2018P
	배관 배선	1식		1		1

□ 납품 및 검수사진

카메라 8대 운용 모니터

NVR 서버

POE 허브

회전형 카메라(SNP-6321)

고정형 카메라(SNO-6084R)

고정형 카메라(SND-6084R)

배관 배선