문서번호	정수과-1743
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		04/13 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
04월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			3,670
1		316	3,354
2		0	3,354
3		0	3,354
4		0	3,354
5		0	3,354
6	15,000	0	18,354
7		0	18,354
8		178	18,176
9		656	17,520
10		771	16,749
11		606	16,143
12		549	15,594
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	15,000	1,150
소 계	45,000	47,917
총 계	60,000	49,067

끝.