문서번호	예방과-6301
결재일자	2015.4.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 04/13 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[*** 건물–증축]

	1. 강동구청 건축과-8685(2015.04.09)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최*******************』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 04. 13.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건 명	건축허가 협의서 검토결과 보고서 [******-증축]
가. 동의요구내용 (증축)				기 허 가
건 물 명	*** 건물			소 재 지	************ **************
구 조	철근콘크리트 지하1층 지상4층, 연면적 413.87㎡ 1개동 증, - 지상4층 주택 16.71㎡ 증축
	대지면적 166㎡, 연면적 413.87㎡, 건축면적 96㎡
공 사 종 별	증축	용도	복합(근생,주택)			건축주	***
소방시설설계업체	㈜지케이이엔지(전문 제서초2014-4호) - 설계자 : 이청식(소방기술사)					대표자	서용헌
적용소방시설	소화기구, 피난기구(완강기), 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등설비.
검 토 사 항	◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨 ◦ 피난․방화시설 적정함 ◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함
기 타 사 항	◦ 증축현황(16.71㎡) - 지상4층 주택(54.56㎡) ⇒ 주택(71.27㎡)
나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.