내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 4월중 표본 점검 실시 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-862(2015.1.9)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림」

나. 재난관리과-2282(2015.4.8)호 『2015년 4월 확인표본 점검 실시 계획』

2. 위와 관련 홍은119안전센터 4월중 표본점검대상을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2015. 4. 21.

나. 점검대상 : 소방용수시설 2375호 외 23개소(북가좌)

다. 점검방법 : 홍은2팀 팀장 전진오 외 4명 도보 점검

홍은3팀 팀장 전증일 외 5명 출동대기

라. 점검내용

1) 소방용수시설 동결여부

2) 외관 및 제수변 매몰 여부

3) 스핀들 및 제수변 정상 작동 여부

4) 스핀들 개방 출수 확인 및 적정 수압 여부 등

붙임     4월중 확인표본점검대상(북가좌)  1부.  끝.

담당자	이종송		2팀장	전진오		센터장	04/14 송장권
협조자
시행	홍은119안전센터-1443	(		)	접수		(		)
우	120-100	서울 서대문구 홍은동 11-854 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/		/	대시민공개