문서번호	물재생과-1432
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	04/14 가길현
협 조
	관리과장		이재성
	슬러지재활용과장		김웅남
	주무관		박재춘

안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검 결과보고

2015. 4

난지물재생센터

(물재생과)

안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검 결과보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의거 우리센터 하수처리시설의 토목  및 건축시설물에 대한 하반기 정기점검 실시 결과 및 조치계획에 대한 보고 임.

□ 근    거

ㅇ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 관리주체는 시설물의 기능 및 안전을 유지하기 위하여 제13조의 규정에 의한 안전점검 및 정밀안전 점검지침에 따라 소관 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다

ㅇ 물재생과-1245(2015.4.3.) : 안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검 실시 계획

□ 점검대상 시설(1·2처리장)

기 능 별	대 상 시 설 물	비 고
수처리시설	유입펌프장, 침사지, 최초침전지, 포기조, 최종침전지, 송풍기동, 급수동, 방류펌프장 등
오니처리시설	농축조, 소화조, 탈수기동, 보일러동, 가스발전기동, 수전실, 소화조기계실, 소각장 등

□ 점검기간  : 2015. 4. 8

□ 점검반 편성

구 분	소 속	성 명	비 고
외부전문가	㈜제이스코리아	전영서	특급기술자
	다스구조엔지니어링	박상욱	고급기술자
공무원	물재생과 시설팀	권순회	총 괄
		김민호	토목분야
		박재춘	건축분야

□ 점검결과

◦ 외부전문가와 합동점검으로 육안검사에 의한 안전점검을 실시하였으며, 점검 실시결과 콘크리트 파손, 누수, 기타 결함사항이 발견되었으나,

◦ 점검일 현재 안전성에는 이상이 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보를 위해 유지관리계획에 따른 보수가 이루어져야 할것으로 판단됨.

◦ 점검결과 세부내용

점 검 항 목	점검결과 지적사항	소관부서
침사지 및 유입펌프장	특이사항 발견치 못함
최초침전지	특이사항 발견치 못함
포기조	특이사항 발견치 못함
침종침전지	특이사항 발견치 못함
농축조	제2처리장 농축조 외부계단 접속부가 파손 이격
소화조	제2처리장 소화조 외부계단실 접속부가 파손 이격
지하관랑	제1처리장 포기조 조인트 부위에 누수흔적
가스저장탱크	특이사항 발견치 못함
송풍기동	특이사항 발견치 못함
탈수기동	1층 계단실 벽체 균열 및 이격
소화조 기전동	특이사항 발견치 못함
보일러동	특이사항 발견치 못함
탈취휀동	특이사항 발견치 못함
오니처리장	특이사항 발견치 못함
가스발전기동	특이사항 발견치 못함
수전동	특이사항 발견치 못함
소각장	슬러지 보관실 벽체 균열
급수동	특이사항 발견치 못함
유출수로 및 방류관거	특이사항 발견치 못함
상암오수펌프장	2층 외부 파라펫 마감재 이격 및 변위
관리동	특이사항 발견치 못함
기타 시설물	분뇨처리장 : 지붕층 계단실 벽체 누수흔적 및 균열 테니스장 : 테니스장 휀스 변형 및 전도

□ 조치의견

◦ 상기 점검결과 지적내용은 안전에 심히 위협이 있어 사용중지등 시급을 요하는 사항은 아니나, 보수의 우선순위를 정하여 보수가 필요한 것으로 판단되며, 소규모 공사건에 대해서는 2015년 시설물 유지보수공사(연간단가)를 통해 보수토록 하고,

◦ 전면적 보수가 필요한 사항에 대해서는 2015년 배정된 예산 활용 및 별도의 예산계획을 수립하여 보수코자 함.

□ 행정사항

◦ 외부전문가 점검수당 지급

- 산출근거 : 2인 × 1일 × 100,000원/일 = 200,000원

- 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 사무관리비

첨 부 1. 정기점검결과 지적사항 총괄요약표 1부.

2. 정기점검 결과보고서 1부.  끝.