출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영호		전봉순	04/14 이남재
협 조
	담당자			최진영

	예방과-8886(2015.04.13.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.04.13.
보고자 : 소방위 이영호, 소방사 최진영

보 고 내 용
일 시	2015.04.13. 월요일 (10:00~16:00)
건 명	출장결과보고서(04.13 - 이영호,최진영)
내용	1. 비감리 완공증명서 발급 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 성은건설(개봉동66-15) ○ 확인결과 : 설치계획표상 소방시설등 적합하게 설치됨. 2. 고시원소방특별조사 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 랜딩오피스텔(독산동149-49), 미니트원하우스2(독산동149-52), 노블하우스(독산동1000-20), 마이존2(독산동1000-22), 다원고시 텔(독산동1003-18), 예다움(독산동1003-33) ○ 확인결과 : 현장확인한바 소방시설 정상 작동중이며 사후 안전관리 철저토록 관계자에게 소방안전 교육실시함.
비 고	관용차량 미사용

끝.