고압가스 수불부(4.13)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/14 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			19,771						10,879			15,058
4.01		554	19,217		0	0	250	250	10,629		2,226	12,832
4.02		592	18,625		0	0	251	251	10,378	19,000	2,210	29,622
4.03		648	17,977		0	0	241	241	10,137		2,018	27,604
4.04		1,034	16,943		0	0	267	267	9,870		1,320	26,284
4.05		763	16,180		0	0	228	228	9,642		1,333	24,951
4.06		562	15,618		0	0	247	247	9,395		1,624	23,327
4.07	6,300	674	21,244		0	0	243	243	9,152		1,694	21,633
4.08		629	20,615		0	0	264	264	8,888		1,610	20,023
4.09		597	20,018		0	0	256	256	8,632		1,491	18,532
4.10		555	19,463		0	0	266	266	8,366		1,447	17,085
4.11		464	18,999		0	0	236	236	8,130		1,391	15,694
4.12		422	18,577		0	0	224	224	7,906		1,315	14,379
4.13		552	18,025		0	0	283	283	7,623	19,000	1,475	31,904
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계	6,300	8,046			0	0	3,256	3,256		38,000	21,154