피난·방화시설 불시단속 조사서(레노스 블랑쉬)

대상명	레노스 블랑쉬		위 치	성동구 고자산로 202
대표자	손막동외1	전화번호	2295-9925		처종(업종)	일반음식점
규 모	R/C 5/2층 연면적 9,072.39㎡ 중 지하1층 1,522.66㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함	비상구 관리 철저토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 발견치 못함	장애물 적치행위 엄금토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	5층 폐백실 옆(옥상 출입구 상단) 피난구유도등 불량	조치명령
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	유사시 피난동선 숙지토록 지도함 피난시설 유지관리 철저토록 지도함	****************** 1명 교육 실시함.
참 고

2015. 4. 14.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	강종오		김영규		류중무		전결 04/14 김윤섭
협조