“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 점검에 따른 적수발생 민원 처리 결과보고

1. 급수운영과-6231(2015.4.11.)호『소방용수시설 점검에 따른 적수발생 민원이첩』과 관련입니다.

2. 위 민원에 대한 처리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원내용

○ 3월 24일경 소방용수시설 일제점검에 따른 적수 발생으로 세탁물 오염.

나. 민원인 방문결과

○ 적수로 인한 오염된 세탁물 확인.

○ 상계119안전센터장 및 직원이 현장 방문하여 원만히 해결함.

다. 향후 조치계획

○ 소방용수시설 일제점검 시 적수가 발생하지 않도록 사전교육 철저.  끝.

담당자	문경식		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	04/14 조성복
협조자
시행	재난관리과-2346	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개