	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 결과 보고

1. 재난대응과 - 1870(2015. 4. 3.)호 「2015년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 센터 2015년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

○ 도색 및 보온 배정(보고)수량

(단위 : 개소)

구 분 배정수량	계	도색 수량		보온 수량
		지상식	지하식
	75	25	25	25
보고수량	84	25	34	25

붙 임 : 도색 및 보온 세부현황 보고(서식) 1부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	나형호		1팀장	代우경호		센터장	04/14 김형안
협조자
시행	중화119안전센터-1465	(		)	접수		(		)
우	131-120	서울 중랑구 중화동 303-7	/
전화	496-1191	/전송	2207-0119	/	sangsangman@seoul.go.kr	/	대시민공개