		강동수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(상일동 333)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012015038065
처리일자	2015년 04월 14일 10 시 00 분
공사장소	강동구 상일동 333 ( 134-090 서울 강동구 상일동 333-0 )
소유자성명 (건물주)	이미희	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/04/13		검사일	2015/04/14		검사자	윤기영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	대광설비		주 소	134-020 서울 강동구 천호동 210-3
	대표자	김춘봉		전 화	02-474-3584
검사방법	현장확인
검사결과	옥내급수관 교체 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							윤기영				시설관리과장					04/14 남정열
협조자
시행			시설관리과-6136										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-5194							/전송			3146-5239					/	life@seoul.go.kr													/	부분공개