문서번호	시설관리과-9091
결재일자	2015.4.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최세명	이철구	04/14 오기석

급수협의 현장조사 복명서

(면목동111-33호외 1필지)

2015. 4

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 ********************에 대한 급수 협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 04.

************************************************************

Ⅰ		신청 현황

❍ 공사위치 : ***************외 1필지

❍ 건축개요 : 연면적 447.61㎡ , 지상6층, 도시형생활주택 10세대

Ⅱ		현장조사 내용

❍ 신청지 표고 : 30m

❍ 분기점 수압 : 3.5Kg/㎠이상

❍ 주변 배수관 : D=80~100㎜

❍ 출수상태(분기점주변) : 양호

❍ 급 수 계 통 : 용마배수지(W.L = 69.1~75.1m)

Ⅲ		처리 의견

❍ 위 급수협의 신청지역은 급수공사 가능지역으로 첨부와 같이 상수도 급수를 위한 협의이행 조건 완료시 급수 가능함을 회신하고자 합니다.

첨부 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.

○ 위치도