문서번호	소방행정과-5113
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
천완주	김정수	이종환	04/14 김송연
협 조
	119안전센터장		정학상

- 24시간 현장출동 소방공무원의 근무환경 개선을 위한 시흥119안전센터 -

식당 주방시설 등 철거 및 재시공 개선 계획

2015.  4.

구로소방서

(소방행정과)

- 현장출동 소방공무원의 근무환경 개선을 위한 -

시흥119안전센터 식당 주방시설 등 철거 및  재시공 개선 계획

▣ 24시간 현장출동을 위한 상시 대기근무자의 취사를 위한 시설 설치 필요

▣ 노후 및 성능미비와 비위생적시설에 대하여 현대적 시설의 위생시설로 교체

▣ 현장출동 소방공무원의 쾌적한 근무여건 조성으로 대시민서비스 질적 향상

Ⅰ		일반현황

사 업 명 : 시흥119안전센터 식당 주방시설 등 철거 및 재시공 개선

위    치 : 서울특별시 금천구 시흥대로45길 31(시흥동)

건물규모 : 철근콘크리트 스라브 3층 748.9㎡【대지 663.5㎡】

준공년도 : 2010. 10. 27.

층별면적 및 용도

지상1층(304.75㎡)			지상2층(250.07㎡)			지상3층(164.80㎡)			비 고
사무실	:	44.50	대기실	:	62.64	의소대사무실	:	27.00
차고	:	182.12	센터장실	:	22.25	체력단련실	:	35.28
휴게실	:	24.00	진압대장실	:	21.46	식당	:	37.52
화장실 등	:	54.13	구급대기실	:	20.03	문서고	:	13.00
			여직원대기실	:	18.5	복도및계단	:	52.00
			샤워실	:	25.52	옥외쉼터		78.00	면적제외
			보일러실	:	7.35
			화장실 등	:	72.32

소 방 력 : 인원 72명(소방 37명, 의소대 35명), 소방차량 5대

사업근거

- 시흥119안전센터-1333(2015. 3. 30.)호『주방시설 교체 요청』

- 소방행정과-141(2015. 1. 5.)『2015년 구로소방서 청사관리계획』

Ⅱ		철거 및 재시공 개선

싱크대․배식대․주방기구보관함 제작

설치장소 : 119안전센터 3층 식당 주방

제작방법

(1) 재  질 : 몸통 15T PB 랩핑 마감재, 문짝 18T MDF에 UV 하이그로시,

상판 12T 지정인조대리석

(2) 규  격

싱크대 3,200*600*860 1식

- 세척대 698*798*898

찬  장 2,900*400*600(후드시설 포함) 1식

배식대 2,000*600*900 1식(조적조 기존 배식대 철거)

(3) 제작시안

○싱크대(재질견본)		○제작규격
		○몸통 : 15T PB 에 랩핑마감 ○도어 : 18T MDF 에 UV 하이그로시마감 ○상판 : 12T 지정인조대리석부착 앞 꺽임은 50mm ○씽크볼(물통)은 850*495 스테인레스 원볼 설치 ○손잡이는 알루미늄바 C형찬넬 손잡이 사용 ○EDGE : PVC EDGE, ABS EDGE ○LEG: 다이캐스팅 높이조절 가능한 PVC ○도어경첩은 유압식 완충쇼버 부착 ○내부는 15mm PB 이동식선반 12개씩부착 2 단의 수납기능
○현실태
조적조 배식대 철거	세척대천공누수

(4) 제작규격서

○싱크대, 배식대, 찬장제작도면

Ⅲ		예산현황

소요예산 - - - 4,748천원

	싱크대 하부장	3.2m	×	245,000원	=	784,000원
	싱크대 상부장	2.9m	×	235,000원	=	658,000원
	배식대 제작(수납장포함)	2.1m	×	235,000원	=	493,500원
	대리석(2개소 5.3m)	1식	×	840,000원	=	840,000원
	수전설비	1식	×	435,000원	=	435,000원
	쿡탑 및 후드시설	1식	×	450,000원	=	450,000원
	시공비	8.2m	×	45,000원	=	369,000원
	조적배식대철거 및 처리	8.2m	×	35,000원	=	287,000원
	제조원가 4,316,500원×부가세 10% = 4,784,150원
	예산과목: 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/직무환경개선/소방관서보수보강공사/공공운영비(100-201-02)

Ⅳ		계약추진

계약방법

	집행방법
	가. 결정기준 : 서울시 재무과-38348(2009. 9. 21.)호『예정가격조서 작성 및 계약금액 결정방법 개선계획 Ⅲ 현행 수의계약 운용요령 변경의 계약금액 결정기준 운용요령』

	나. 집행방법 : 행정자치부 예규 제3호(2014.12.19.)『지방자치단체 세출 예산집행기준 Ⅳ. 신용카드 및 현금영수증 사용요령』에 의한 법인 카드 집행

추진기간

자료, 시장조사 : 2015. 4. 10 ～ 2015. 4. 14.

기본계획안수립 : 2015. 4. 14 ～ 2015. 4. 15.

계약업무이행 : 2015. 4. 15 ～ 2015. 4. 16.

제작 및 설치 : 2015. 4. 16 ～ 2015. 4. 21.

기대효과

위생적 시설 설치 24시간대기 현장출동대원의 근무환경 개선

신속한 현장활동으로 시민의 생명 및 재산보호 소방 신뢰성 확보